	마포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	(상암) 공기충전기 고장수리 완료 보고

1. 소방행정과-1812(2019. 2.18.)호 「공기충전기(상암안전센터) 수리 계획 알림」와 관련입니다.

2. 상암안전센터에서 관리 운용중인 공기충전기의 고장수리가 완료되어 붙임과 같이 결과를 제출합니다.

가. 일    시: 2019. 2. 18.(월)

나. 장    소: 상암안전센터 공기충전기실

다. 수리업체: 엠에스엘파이어*********************************

라. 수리내용: 공기충전기 드레인배관 교체 외 3종

붙임  공기충전기 수리 사진 1부.  끝.

	상암119안전센터장
담당자	최정원		3팀장	이완기		119안전센터장	02/18 전진오
협조자
시행	상암119안전센터-648	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	qwer119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)