길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종학	02/18 편병률

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	2/11(월)	2/12(화)	2/13(수)	2/14(목)	2/15(금)	2/16(토)	2/17(일)	계	증 감율(%)
2018년	114,365	98,545	98,210	100,437	101,957	87,517	91,843	692,874
2019년	95,446	94,640	93,925	94,025	92,294	97,790	98,152	666,272
증 ․ 감	-18,919	-3,905	-4,285	-6,412	-9,663	10,273	6,309	-26,602	-3.84%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.4.~2.10.)	금주 공급량(㎥) (2.11.~2.17.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
659,293	666,272	6,979	1.06%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~2.17.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~2.17.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
4,765,301	4,605,902	-159,399	-3.34%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.