복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	황인대	02/18 조동건

1종판매취급소(도료류) 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 2. 18.

보고자 : 소방경 황인대/소방사 김장식

복       명       내       용

확인일시

2019. 2. 18.(월) 13:00~15:00

건   명

1종판매취급소(도료류) 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0862)

내용

1. 민원 제950(2019.2.14.)호「위험물취급소 완공검사신청서」와 관련입니다.

2. 위험물안전관리법 제9조(완공검사)에 의거 1종판매취급소(도료류) 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

*************************************

*****************************************

********************************

나. 내 용

구 분	설치내용	품명(수량)
판매취급소	제1종판매취급소(도료류) 신규 설치	1. 제4류 제1석유류 2,720ℓ 2. 제4류 제2석유류 5,180ℓ

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제38조(판매취급소의 기준)[별표14] 「판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공검사 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

현장확인 사진 1부.  끝.