		서부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		****************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 현장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	********************************************************
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		****	성명 :		***	채수일자		2019.02.18.
검사일자	2019.02.18.						처리일자		2019.02.18.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.12			0.12		0.02	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적 합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
음용가능한지 수질검사 원하심	- 현장 방문하여 수질검사 결과 5항목 모두 기준 이내로 안심하고 음용하셔도 됩니다. 음용하실때에는 냉수쪽으로 완전히 돌리시고 배관에 정체된 물을 흘려보내신 후 받아서 냉장보관 하였다가 드시면 더 맛있는 아리수를 마실 수 있습니다.

.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							류현선				수질팀장					우안제					행정지원과장					전결 02/18 한병주
협조자
시행			행정지원과-3391										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3562							/전송			02-3146-3578					/	rhsun79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)