	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	현장대응단 구급6-3호 심전도감시장치 산소포화도 측정 케이블 수리완료 알림

1. 현장대응단-671(2019.01.28.)호『현장대응단 구급6-3호 심전도감시장치 산소포화도측       정 케이블 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 우리 현장대응단 구급6-3호 심전도감시장치 산소포화도 측정케이블 수리가 완료되어 아      래와 같이 알립니다.

가. 수리자: *******

나. 수리내역

연번	모델	고장내역	수리완료내역	비고
1	심전전 감시장치 (INPUNIX IP-3010)	케이블 파손	케이블 교체	자체수리

다. 수리일시: 2019.02.18

라. 수리완료사진

고장수리 전	고장수리 후

끝.

	현장대응단장
담당자	육내평		진압1대장	배기준		현장대응단장	02/18 신윤환
협조자
시행	현장대응단-1209	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개