문서번호	정수과-1487
결재일자	2019.2.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김경진		박소현	02/18 정종기
협조

침지식 막여과시설 공기압축기 수리계획

2019. 2.

정 수 과

침지식 막여과시설 공기압축기 수리계획

침지식 막여과시설의 공기압축기가 고장으로 작동되지 않아 이를 수리하고자 함

□  시설현황

시설명	제조업체	능력	설치년도	비고
침지식 막여과용 공기압축기 (콤퓨레샤)	유창공압(주)	8.8kgf/㎠	2009.12월

□  고장발생 내용

○ 점 검 일 : 2019. 2. 15(금)

○ 점 검 자 : 김은식, 유창공압(주) 엔지니어

○ 고장내용 : 공기압축기 온도조절센서 고장

□  조치계획

○ 공기압축기 온도조절센서 고장으로 작동 중지 등 발생

○ 공기압축기 전문 수리업체에 긴급 수리하고자 함

□  수리계획

○ 건    명 : 침지식 막여과시설 공기압축기 수리

○ 수리업체 : 유창공압(주)

○ 소요예산 : 181,500원

○ 정산방법 : 소액이며 긴급한 수리를 위해 정수과 신용카드 결재

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수장 시설 유지보수)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.