문서번호	운영지원과-1212
결재일자	2019.2.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	운영지원과장	서울기록원장
박정식	김재봉	02/18 조영삼

2019년서울기록원『전기안전관리규

정 및 안전관리계획』보고

2019. 02.

서울기록원

(운영지원과)

2019년 서울기록원 전기안전관리규정

서울기록원의 전기설비 특성에 맞는 전기안전관리규정을 수립하여전기사고예방은 물론 안정적인 전력공급 및 유지관리를 하고자 함

□ 관련근거

○ 전기사업법 제73조의 3

○ 전기사업법 시행규칙 제44조

○ 산업자원통상부 고시 제2016-16호

□ 대상설비

○ 서울기록원 전기설비

- 22.9KV 특고압 수전설비: 2600KVA, 비상용 발전기: 810KW

- 태양광발전: 45.36KW,  ESS(에너지저장장치): 150KW

□ 적용범위[대상자]

○ 서울기록원 전기안전관리자와 관련 업무자

○ 유지보수 및 공사를 위한 외부업체 직원등

□ 전기안전 규정 및 안전관리계획 : 별도붙임

붙임: 1.서울기록원 전기안전관리규정 및 전기안전관리계획

2.전기안전관리자 직무에 관한 고시. 끝.