“상수도 사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/15~02/17)

2019.02.15.(금)~02.17.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-02-15-(금) (A)		362,864	100,355	140,562	21,948	12,528	87,471
2019-02-16-(토) (B)		328,032	88,675	128,077	16,039	13,255	81,986
2019-02-17-(일) (C)		341,216	83,433	142,222	17,612	12,572	85,377
2019-02-14-(목) (D)		390,317	102,453	153,048	27,008	12,750	95,058
전년도	2018-02-15- (목) (E)	321,697	76,710	124,252	18,120	14,721	87,894
	2018-02-16- (금) (F)	298,415	70,114	110,689	30,130	12,464	75,018
	2018-02-17- (토) (G)	304,150	74,803	110,483	18,004	14,763	86,097
02-15(금)	전일대비(A-D)	-27,453	-2,098	-12,486	-5,060	-222	-7,587
차이량	전년대비(A-E)	41,167	23,645	16,310	3,828	-2,193	-423
02-16(토)	전일대비(B-A)	-34,832	-11,680	-12,485	-5,909	727	-5,485
차이량	전년대비(B-F)	29,617	18,561	17,388	-14,091	791	6,968
02-17(일)	전일대비(C-B)	13,184	-5,242	14,145	1,573	-683	3,391
차이량	전년대비(C-G)	37,066	8,630	31,739	-392	-2,191	-720
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 02월 평균		379,058	141,265	104,724	23,532	93,556	15,981
2019.02.01~금일 평균		341,085	89,207	133,970	22,188	7,921	87,799

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(02.15~02.17) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/18 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	代이종현
시행	시설관리과-3421	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개