문서번호	시설관리과-3758
결재일자	2019.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
홍민표	김대용	02/18 천성훈

사급자재 공급원 승인 요청에 따른 검토 보고

(2018년 2차 망우본동외 8개동 상수도공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2

동부수도사업소

시설관리과

사급자재 공급원 승인 요청에 따른 검토사항 보고

우리 사업소에서 시행하는 「2018년 2차 망우본동외 8개동 상수도공사」와 관련하여 사급자재 공급원 승인 요청이 접수되어 주요 자재에 대한 제조사별 사용 적정성 등 검토 사항을 보고합니다.

Ⅰ		승인 요청 개요

❍「2018년 2차 망우본동외 8개동 상수도공사」와 관련하여 사급자재 공급원 승인 요청

- 주름마디스테인리스강관 외 17종

- ***************

Ⅱ		자재별 적정성 검토

❍ 승인요청 자재인 주름마디스테인리스강관 외 17종에 대한 위생안전기준, 제품

인증 및 공인 기관 시험성적서가 적정함.

❍ 검증기관

- *****************************************

- ***********************************

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 상기와 같이 접수된 사급자재 공급원 승인 요청과 관련하여 검토 결과 적정

하여 계약상대자에게 사용을 승인코자 하며, 승인된 자재외 미인증 자재나

제품을 사용하지 않도록 통보하고자 합니다.

따로붙임: 사급자재 승인 요청서 1부.  끝.