투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(청소년정책과장)
(경유)
제 목	제2유스호스텔 지열배관 파손에 대한 의견 송부

1. 청소년정책과-1167호(2019.1.18.) 및 –2066호(2019.1.31.)와 관련입니다

2. “제물포터널 건설공사”와 관련 청소년정책과에서 요청한 시립하이서울유스호스텔 지열장비 시공에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다

가. 회신내용

청소년정책과 요청사항	검 토 의 견	비 고
지열장비가 대지경계 내 적정시공여부	- 지열천공은 부지내에서 시공됨(당시 감리원 확인) - 현장방문(`19.2.12.) 결과 유스호스텔 정문 앞 화단 및 공지 지하에 매설된 것으로 추정됨

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	추한영		환경설비과장	김오열		설비부장	02/19 임정규
협조자
시행	설비부-2156	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	cc2436@seoul.go.kr	/	대시민공개