“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2월중 비상방송설비 성능개선 추진을 위한 표본점검계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 예방과-2184(2019.2.18.)호『비상방송설비 성능개선 종합대책 추진 변경계획 보고(알림)』

나. 市 예방과-4542(2019.2.15.)호『비상방송설비 성능개선을 위한 세부 추진지침 이첩 알림』

다. 예방과-1735(2019.2.8.)호『비상방송설비 성능개선 추진을 위한 표본점검 계획 보고』

2. 위와 관련 비상방송설비 성능 개선을 위한 세부지침이 변경 시달되어「2월중 비상방송설비 성능개선을

위한 표본점검 계획」을 아래와 같이 변경 보고합니다.

가. 점검기간 : 2019. 2. 20.(수) ~ 2. 28.(목)

나. 점검대상 : 성동구립도서관 등 2개소(2월중 자체점검 결과“양호”대상)

연번	대상명	주 소	연락처	표본점검 담당
*	*******	*************	************	******* *********
*	**********	******** *******	*************	********* *********

다. 확인방법: 배선이 단락 ․ 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없는지 확인[붙임2]

3. 행정사항

가. 불량대상에 대해서는 과태료부과 등 행정조치

1) 소방시설관리업체(소방시설관리사) 조치(법 제 25조에 따른 점검을 하지

않거나 거짓으로 한 경우)

↳ 200만 원 이하 과태료 또는 행정처분의 경고(시정명령) 처분

나. 정당한 사유없이 조치명령을 이행하지 않을 경우⇨ 소방시설법 제48조의2 적용

↳ 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

다. 추진결과는 자체점검 담당이 취합하여 [붙임2]서식에 따라 매 분기말까지 검사계획 담당에게

제출 바람

붙임 1. 비상방송설비 단락시험 방법 및 관련규정 등 1부.

2. 비상방송설비 개선 추진 실적 제출(서식) 1부.  끝.

담당자	류경준		검사지도팀장	장정애		예방과장	02/19 탁용립
협조자
시행	예방과-2242	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1681	/전송	02-2622-1679	/	joon119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)