“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	용산구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물(노들섬 특화공간조성) 협의에 따른 회신(이촌동 302-146외)

1. 용산구 건축과-3248호(2019. 2.18.)와 관련입니다.

2. 용산구 이촌동(노들섬) 내 “노들섬 특화공간 조성계획”에 따른 협의에 대해 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

아    래 -

□ 회신내용

○ 한강대교 게르버신교(상류측) 내측 보도부 상판에 설치하는 오수관로(D150㎜)는 브라켓을 설치 한 후에도 기존 보도의 유효폭은 “보도설치 및 관리지침(국토교통부예규 제237호, 2018. 7.26.)”을 만족하여야 함

⇒ 규정을 만족하지 못할 경우 교량 하부에 설치

○ 브라켓을 이용한 오수관로 설치시 기존 보도의 난간은 “도로교 설계기준(한계상태설계법, 2016) 9.7.3. 난간” 규정 준수

○ 기존에 설치된 첨가시설(통신관로 등)의 유지관리에 지장이 없도록 설치하여야 하며, 기타 협의사항은 첨부문서 참조

붙 임 : 기타 협의사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김인철		교량관리팀장	代박동욱		교량안전과장	전결 02/19 김종호
협조자
시행	교량안전과-2542	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 2층 (서소문동)	/
전화	02-2133-1957	/전송	02-2133-1429	/	kic6390@seoul.go.kr	/	대시민공개