무인단속시스템 운영 일일보고 2019.2.8				주무관	운수정보팀장	교통정보과장	결재
				정택	김병곤	02/20 이수진
교통정보과-2618		운영일 : 2019.02.08.(금 날 씨 : 맑음 강수량 : 0 mm
				협 조

■ 시스템 운영 현황
구 분		운영현황			단속건수		장애 총처리 건수			장애 금일처리 건수		장애 미처리 건수	특이사항
		설치대수(대)		가동률 (%)	계도 건수	단속 건수	총 계	전일 누계	금 일	발 생	처 리		성능 개선	기타
총 계		326		99%	1,402	471	91	88	3	3	3	2	0	0
불법주정차		240		100%	1,304	430	43	43	0	0	0	1	0	0
자전거전용차로		8		100%	98	41	0	0	0	0	0	0	0	0
버스전용차로		50		98%	0	0	38	37	1	1	1	1	0	0
대중교통전용지구		4		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
센터		24		100%	0	0	10	8	2	2	2	0	0	0
■ 일별 가동율
■ 장애 및 점검 내용
금일 발생	현장		. 버스41번(강남구) 대치동 개포우성2차아파트 12동 : 단속장애
	센터		.에스오넷 중계서버 장애:SW홀딩 .유에이썬 단속서버 장애:SW홀딩
금일 처리	현장		. 버스41번(강남구) 대치동 개포우성2차아파트 12동 : SW홀딩 / 재부팅 복구
	센터		.에스오넷 중계서버 장애:서비스 재실행 .유에이썬 단속서버 장애:클라우드 인프라팀 콜처리
일상 점검	. 연세로 단속사진 순서 오류 . 센터 자동카메라 단속건수 저조 관련 자동카메라 정밀 분석(진행) . 버스1030번(노원구) 상계동 상계백병원 : 제어기 리셋 후 재설정 하였으나 레이저 검지오류 / 레이저 청소 일정 확인하여 예정 . 불법216번(강서구) 우리은행 공항동지점 : 연결장애
기타 사항	. 연세로 단속사진 순서 오류 . 센터 자동카메라 단속건수 저조 관련 자동카메라 정밀 분석(진행) . 버스1030번(노원구) 상계동 상계백병원 : 제어기 리셋 후 재설정 하였으나 레이저 검지오류 / 레이저 청소 일정 확인하여 예정