＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	1오니장 배출수지******* 모듈 구매시행

우리 정수센터 1오니장 배출수지 제어반 ********* 고장으로 배출수지 이송펌프의 속도 및 수위제어 운전이 불가하여 해당 제어부품을 신속히 구매하여 장비고장 발생에 대비하여 안정적인 수돗물 생산에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 1오니장 배출수지 *****구매

나. 소요예산 : 금572,000원(금오십칠만이천원)

다. 설치업체

- 상호 : ㈜ 세기산전

- 주소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 1308호

라. 지출방법 : 신용카드에 의한 결재

마. 예산과목 : 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비 - [전기설비 유지관리]

[추산필:2019.2.20 #4177]

붙 임 : 1. 지출결의서 및 산출기초조사서 각1부.

2. 방침서 1부.

3. 청렴계약이행서약서 1부.

4. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.  끝.

주무관	최필규		주무관	이은숙		정수시설과장	02/20 양영민
협조자	주무관	김희수		주무관	서영호
시행	정수시설과-1758	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	부분공개(2)