문서번호	요금과-3964
결재일자	2019.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	이병두	02/20 박영헌
협 조
	요금관리1팀장		이희대
	요금관리2팀장		전태분

2018년 12월 (2019년 2월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  2.

서부수도사업소

(요금과)

2018년 12월(2019년 2월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 12월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	124,085	121,538	97.95
	2017	123,600	120,893	97.81
	증감	485(0.39%)	645(0.53%)	0.14
당월	2018	10,251	9,142	89.18
	2017	10,228	9,236	90.30
	증감	23(0.23%)	-94(1.02%)	-1.12

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.12월(’19.2월 납기) 당월 공급량은 10,251천㎥으로 전년동기 대비 23천㎥ 증가, 조정량은 9,142천㎥으로 전년동기 대비 94천㎥ 감소하여 당월 유수율은 전년대비 1.1% 감소하였으며, ‘18년 누계 유수율은 0.1% 증가함

○ 당월 공급량은 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 전체적으로 전년대비 공급량은 큰 변화가 없으나, 상암동 등에서 신축건물이 증가하는 등 다소 공급량이 증가

2. 관내 재개발, 재건축에 따른 주민이주 및 신규아파트 입주로 증·감 사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 1.26% 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.2
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.4	91.0	103.7	89.9	102.8	90.3
증감	-2.6	-3.1	-3.2	-2.0	2.4	4.2	4.7	1.7	0.5	-2.5	2.0	-1.1

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	8,952	11,750	8,255	15,075	1,445	7,452	8,305	6,633
	조정량	9,009	11,740	7,786	14,485	1,304	7,416	9,400	6,467
	유수율	100.64	99.91	94.32	96.09	90.24	99.52	113.18	97.50
당월	공급량	786	960	685	1,401	25	641	1,076	464
	조정량	352	1,092	407	1,366	79	678	1,013	243
	유수율	44.78	113.75	59.42	97.50	316.00	105.77	94.14	52.37
담 당 자		김원재 (급수)	김재엽 (급수)	이용민 (급수)	김초민 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	2,247	4,157	7,949	22,497	6,423	4,530	8,415
	조정량	2,152	3,910	7,479	21,974	6,210	4,346	7,858
	유수율	95.77	94.06	94.09	97.68	96.68	95.94	93.38
당월	공급량	180	57	634	1,877	390	372	701
	조정량	295	199	389	1,856	284	316	574
	유수율	163.89	349.12	61.36	98.88	72.82	84.95	81.88
담 당 자		배한기 (급수)	황인성 (급수)	황인성 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	45,477	36,743	41,865
	조정량	44,325	36,824	40,389
	유수율	97.5	100.2	96.5
당월	공급량	3,858	3,053	3,340
	조정량	3,295	2,818	3,029
	유수율	85.4	92.3	90.7

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2018.12월(’19.2월납기)		2017.12월(’18.2월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	126,026	9,142	124,507	9,236	-94	-1.02
가정용	109,001	6,494	108,244	6,589	-95	-1.44
공공용	1,079	404	1,077	419	-15	-3.58
일반용	15,871	2,006	15,105	1,976	30	1.52
욕탕용	75	238	81	252	-14	-5.56

□ 업종별 조정량 증가 원인

- 2019년 2월 납기 전체 조정량은 전년대비 94천㎥ 감소

<가정용> : 95천㎥ 감소

○ 마포구 어울마당로 132 건물철거 ▾926

○ 서대문구 연희로 41다길 35-6, 402 공가 ▾616

○ 서대문구 통일로 37길 30 서울맨숀 누수 및 회전불량으로 인정부과 ▾607

<공공용> : 15천㎥ 감소

○ 은평구 백련산로 14길 20-11 수녀회 동절기 인정부과 ▾5,160

<일반용> : 30천㎥ 증가

○ 마포구 와우산로 36길 50-4(주)마포애경타운 입주 ▴7,229

○ 마포구 양화로 23길 16-6, 2층 누수 ▴704

○ 은평구 증산로3길 4 옥내배관 누수 ▴765

<욕탕용> : 14천㎥ 감소

○ 특이사항 없음

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.12월(’19.2월납기)		2017.12월(’18.2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	126,026	9,142	124,505	9,236	1,521	-94
1	증산4	109	352	98	346	11	6
2	증산5	21,449	1,092	21,000	1,086	449	6
3	와우산1	2,850	407	2,637	407	213	0
4	와우산2	10,244	1,366	10,060	1,362	184	4
5	만리3	2,144	79	2,136	84	8	-5
6	홍은	10,367	678	10,175	673	192	5
7	백련	16,228	1,013	16,358	1,037	-130	-24
8	백련6	2,513	243	2,426	240	87	3
9	백련9	6,330	295	6,213	300	117	-5
10	증산3	515	199	528	197	-13	2
11	남산4	2,804	389	3,020	409	-216	-20
12	불광터널	34,231	1,856	33,760	1,895	471	-39
13	증산1	4,021	284	4,056	291	-35	-7
14	증산2	5,508	315	5,341	318	167	-3
15	진관	6,713	574	6,697	591	16	-17

○ 증산4 : 마포구 월드컵북로54길 25 푸르지오 ’18. 8월 이후 입주 증가 ▴5,960

○ 증산5 : 마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 영업호전 ▴7,177

○ 와우산1 : 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴7,229

○ 와우산2 : 마포구 마포대로 92, 호텔․웨딩홀 입점 및 영업호전 ▴10,730

○ 만리3 : 마포구 마포대로 24길 42, 소이초등학교 누수수리 ▾2,160

○ 홍은 : 은평구 통일로 610 녹번힐스테이트 입주 ▴21,357

○ 백련 : 특이사항 없음

○ 백련6 : 서대문구 신촌로 83 현대백화점 영업호전 ▴1,907

○ 백련9 : 특이사항 없음

○ 증산3 : 특이사항 없음

○ 남산4 : 서대문구 통일로 279-37 3033부대 인원 감소 ▴3,165

○ 불광터널 : 은평구 통일로 869 서연빌딩 전년도 누수수리 ▾2,113

○ 증산1 : 은평구 증산로9길 13 천수24시사우나 영업부진 및 전년 열회수기 누수 ▾2,120

○ 증산2 : 특이사항 없음

○ 진 관 : 특이사항 없음

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	109	351,803	102	345,850	5,953	1.72
가정용	24	190,168	24	190,707	-539	-0.28
공공용	1	21	1	23	-2	0
일반용	80	149,052	73	143,224	5,828	4.07
욕탕용	4	12,562	4	11,896	666	5.60

▷ 증감량 : 5,953㎥ 증가

○ 가정용 : 539㎥ 감소

마포구 매봉산로 8(상암동, 월드컵아파트 3단지) 전년대비 감소하였으나 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▾1,106

○ 일반용 : 5,828㎥ 증가

마포구 월드컵로34길 18 상암수린나오피스텔 2018. 9월 개전 ▴564

마포구 모래내로1길 19 마포 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 2018. 12월 입주로       ▴1,349

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 2018. 7월 이후 입주 증가       ▴3,438

마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 2018. 8월 이후 입주점포        증가로 ▴5,960

○ 욕탕용 : 666㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,449	1,091,826	21,000	1,085,811	6,015	0.55
가정용	18,277	728,907	18,065	739,902	-10,995	-1.49
공공용	109	25,150	107	25,656	-506	-1.97
일반용	3,054	322,783	2,819	301,338	21,445	7.12
욕탕용	9	14,986	9	18,915	-3,929	-20.77

▷ 증감량 : 6천㎥ 증가

○ 가정용 : 10천㎥ 감소

마포구 연남로1길 24-4, 302 누수수리 ▾1,187

마포구 희우정로 10안길 11-1 공가 ▾564

○ 공공용 : 506㎥ 감소

마포구 양화로 160 홍대입구전철역 전년 누수수리 ▾3,598

○ 일반용 : 21천㎥ 증가

마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 영업호전 ▴7,177

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소

마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 사우나 전년 대비 영업부진 ▾1,786

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,850	406,935	2,637	407,013	-78	-0.02
가정용	1,534	151,546	1,476	153,763	-2,217	-1.44
공공용	31	21,157	32	21,551	-394	-1.83
일반용	1,281	211,275	1,125	209,304	1,971	0.94
욕탕용	4	22,957	4	22,395	562	2.51

▷ 증감량 : 78㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

마포구 어울마당로 132 건물철거       ▾926

○ 공공용 : 394㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴7,229

마포구 양화로 130 아주호텔서교 입주증가 ▴3,108

○ 욕탕용 : 562㎥ 증가

특이사항 없음

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,244	1,365,654	10,060	1,361,909	3,745	0.27
가정용	8,187	914,449	8,040	925,382	-10,933	-1.18
공공용	133	41,145	136	40,489	656	1.62
일반용	1,913	367,626	1,872	352,011	15,615	4.44
욕탕용	11	42,434	12	44,027	-1,593	-3.62

▷ 증감량 : 4천㎥ 증가

○ 가정용 : 11천㎥ 감소

특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없고        절수로 마포 강변힐스테이트, 경남기업아파트, 태영임대, 현대임대, 삼성아파트       등에서 정상범위내 사용량이 감소하였음

○ 공공용 : 656㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 16천㎥ 증가

마포구 마포대로 92, A․B동 호텔, 웨딩홀 입점 및 영업호황 ▴10,730

마포구 백범로 23 거구장 영업호전 ▴2,705

마포구 마포대로 25 영업호전 ▴1,138

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,144	78,877	2,136	84,085	-5,208	-6.19
가정용	2,003	69,461	1,997	71,213	-1,752	-2.46
공공용	10	3,599	10	5,674	-2,075	-36.57
일반용	131	5,817	128	6,491	-674	-10.38
욕탕용	0	0	1	707	-707	-100.00

▷ 증감량 : 5천㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

마포구 마포대로 24길 42, 소이초등학교 전년 누수수리 ▾2,160

○ 일반용 : 674㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 707㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,367	677,807	10,175	672,987	4,820	0.72
가정용	9,254	544,918	9,078	523,582	21,336	4.08
공공용	150	34,441	148	39,229	-4,788	-12.21
일반용	957	75,722	942	80,304	-4,582	-5.71
욕탕용	6	22,726	7	29,872	-7,146	-23.92

▷ 증감량 : 5천㎥ 증가

○ 가정용 : 21천㎥ 증가

은평구 통일로 610 녹번힐스테이트 입주  ▴21,357

○ 공공용 : 5천㎥ 감소

- 은평구 백련산로 14길 20-11 수녀회 동절기 인정부과 ▾5,160

○ 일반용 : 4천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 7천㎥ 감소

서대문구 통일로 472 스타칼리 목욕탕 전년 누수수리  ▾5,144

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,228	1,013,313	16,358	1,036,940	-23,627	-2.28
가정용	14,589	820,690	14,776	838,836	-18,146	-2.16
공공용	151	70,798	151	73,271	-2,473	-3.38
일반용	1,487	112,812	1,430	116,042	-3,230	-2.78
욕탕용	1	9,013	1	8,791	222	2.53

▷ 증감량 : 24천㎥ 감소

○ 가정용 : 18천㎥ 감소

특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고       절수로 전체적으로 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

은평구 백련산로4길 16 청소년수련관 전년 동절기 인정부과 ▾1,409

○ 일반용 :3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 222㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,513	243,107	2,422	239,879	3,228	1.35
가정용	1,805	97,591	1,770	97,684	-93	-0.10
공공용	25	17,369	25	16,681	688	4.12
일반용	682	127,176	625	123,928	3,248	2.62
욕탕용	1	971	2	1,586	-615	-38.78

▷ 증감량 : 3천㎥ 증가

○ 가정용 : 93㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 688㎥ 증가

서대문구 연희로 22길 39 외국인학교 특이사항은 없고 정상범위내 사용량 증가       ▴1,155

○ 일반용 : 3천㎥ 증가

서대문구 신촌로 83 현대백화점 영업호전       ▴1,907

○ 욕탕용 : 615㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,330	295,235	6,213	299,730	-4,495	-1.50
가정용	6,003	245,140	5,900	251,684	-6,544	-2.60
공공용	41	20,530	41	20,770	-240	-1.16
일반용	285	29,487	271	27,246	2,241	8.23
욕탕용	1	78	1	30	48	0

▷ 증감량 : 4천㎥ 감소

○ 가정용 : 6천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 240㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 영업호전 ▴2,888

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	515	199,334	528	197,656	1,678	0.85
가정용	289	152,791	274	149,400	3,391	2.27
공공용	15	1,800	15	1,838	-38	-2.07
일반용	208	24,222	236	26,886	-2,664	-9.91
욕탕용	3	20,521	3	19,532	989	5.06

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가

○ 가정용 : 3천㎥ 증가

서대문구 거북골로 154 삼호아파트 사용량 증가로 현장 확인요청 ▴3,497

○ 공공용 : 38㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 989㎥ 증가

서대문구 수색로6길 43 래미안 휘트니스센터 영업호전 ▴1,143

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,804	389,003	3,022	409,033	-20,030	-4.90
가정용	2,259	273,232	2,466	290,190	-16,958	-5.84
공공용	68	37,311	68	42,684	-5,373	-12.59
일반용	472	66,079	483	64,129	1,950	3.04
욕탕용	5	12,381	5	12,030	351	2.92

▷ 증감량 : 20천㎥ 감소

○ 가정용 : 17천㎥ 감소

특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고       절수로 전체적으로 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 5천㎥ 감소

서대문구 통일로 279-37 3033부대 부대조직 축소로 인한 인원 감소 ▾3,165

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 351㎥ 증가

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	34,231	1,856,278	33,760	1,895,640	-39,362	-2.08
가정용	30,287	1,433,435	29,956	1,459,332	-25,897	-1.77
공공용	165	48,102	165	47,473	629	1.32
일반용	3,761	332,832	3,619	339,803	-6,971	-2.05
욕탕용	18	41,909	20	49,032	-7,123	-14.53

▷ 증감량 : 39천㎥ 감소

○ 가정용 : 26천㎥ 감소

특이 사항은 없으나 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고       절수로 은평구 북한산로 2 구파발10단지 제3관리사무소 ▾2,958, 은평구       진관4로 107 상림마을 제6관리사무소 ▾2,100, 은평구 진관3로 15-35       금호어울림 ▾1,856 사용량 감소

○ 공공용 : 629㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 7천㎥ 감소

은평구  통일로 869 서연빌딩 전년도 누수수리 ▾2,113

○ 욕탕용 : 7천㎥ 감소

은평구 불광로 90 대호사우나 영업부진 ▾3,445

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,021	283,658	4,056	290,838	-7,180	-2.47
가정용	3,666	225,690	3,679	233,908	-8,218	-3.51
공공용	39	8,804	41	9,172	-368	-4.01
일반용	311	34,816	331	33,386	1,430	4.28
욕탕용	5	14,348	5	14,372	-24	-0.17

▷ 증감량 : 7천㎥ 감소

○ 가정용 : 8천㎥ 감소

특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고       절수로 전체적으로 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 368㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 24㎥ 감소

은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진 및 전년 동기       폐수열회수기 누수로 인한 사용량 증가 ▾2,120

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,508	315,552	5,341	318,255	-2,703	-0.85
가정용	4,683	230,273	4,610	231,943	-1,670	-0.72
공공용	26	7,616	25	7,496	120	1.60
일반용	794	59,083	701	64,929	-5,846	-9.00
욕탕용	5	18,580	5	13,887	4,693	33.79

▷ 증감량 : 3천㎥ 감소

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 120㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 6천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 5천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트짐 파크사우나 2018년 2월 개업 ▴10,211

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 12월(2월납기)		2017. 12월(2월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,713	573,674	6,697	587,866	-14,192	-2.41
가정용	6,141	415,668	6,134	429,545	-13,877	-3.23
공공용	115	66,461	111	66,492	-31	-0.05
일반용	455	87,159	450	86,858	301	0.35
욕탕용	2	4,386	2	4,971	-585	-11.77

▷ 증감량 : 31㎥ 감소

○ 가정용 : 14천㎥ 감소

특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고       절수로 전체적으로 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 31㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 301㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 585㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.12월	2017.12월	증감량
계	3,295,360	3,284,890	10,470
아현제1동	141,860	148,891	-7,031	마포구 마포대로24길 42, 소이초 전년도 누수수리 ▾2,160
아현제2동	74,188	75,104	-916	마포구 마포대로 195(아현동, 3단지 ,마포래미안푸르지오 )▾1,118 특이사항 없음
공덕제1동	18,459	18,327	132
공덕제2동	193,042	186,845	6,197	마포구 백범로31길 21(공덕동)서울창업허브 ▴2,039 이용자 증가
신공덕동	54,927	52,882	2,045
도화동	310,551	301,583	8,968	- 마포구 마포대로 92, 호텔․웨딩홀 입점 및 영업호전 ▴10,730
용강동	255,562	259,911	-4,349	마포구 독막로 266(대흥동 ,태영임대아파트 )▾2,341 특이사항 없음 마포구 큰우물로 28(용강동 ,삼성아파트 )▾1,451 특이사항 없음
대흥동	42,521	39,939	2,582	마포구 백범로 23(신수동, 거구장)▴2,705 영업호전
염리동	138,838	138,518	320	마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 2018. 9월 입주 시작으로 ▴23,540
신수동	260,210	268,146	-7,936	마포구 신수로 81(신수동 ,경남기업아파트 )▾3,026 특이사항 없음 마포구 신수로 15(현석동 ,마포강변힐스테이트 )▾3,149 특이사항 없음
서강동	70,988	68,793	2,195
서교동	71,466	76,085	-4,619	마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 24시 사우나 전년 대비 영업부진으로 ▾1,786
동교동	390,854	387,592	3,262	마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴7,229 마포구 양화로 130 아주호텔서교 입주증가 ▴3,108 마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 영업호전 ▴7,177 마포구 양화로 160 홍대입구전철역 전년 누수수리 ▾3,598
합정동	25,623	21,831	3,792	마포구 월드컵로1길 14(합정동) 18.4월부터 매월고지로 변경 ▴3,107
망원제1동	304,012	306,052	-2,040	마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 입주로 ▴5,000
망원제2동	3,618	3,675	-57
연남동	298,250	291,108	7,142
성산제1동	288,796	293,975	-5,179
성산제2동	78,059	70,440	7,619	마포구 모래내로1길 19(성산동)▴1,349 마포구 월드컵로34길 20(성산동)▴1,113 마포구 모래내로3길 11(성산동)▴3,438 매월고지 변경으로 사용량 조정에 딱른 증가
상암동	273,536	275,193	-1,657	마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어) 이용자 감소 ▾1,516

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.12월	2017.12월	증감량
계	2,420,390	2,467,742	-47,352
천연동	200,227	213,485	-13,258	통일로 279-37(현저동) 3033부대 인원감소 ▴3,165
북아현동	64,858	63,601	1,257
충현동	30,936	29,520	1,416	서대문구 북아현로11길 66 충현동 재개발 현장으로 ▴1,178
신촌동	83,448	80,555	2,893	서대문구 이화여대5길 35 이대영타운오피스텔 2018. 4월 이후 입주 증가로 ▴1,274 서대문구 신촌로 83 신촌현대백화점 특이사항 없으나 금년도 영업호전으로 사용량 증가 ▴1,907
연희동	580,070	590,614	-10,544
홍제제1동	269,064	283,351	-14,287	서대문구 통일로 413(홍제동, 대중사우나) ▾1,458 영업부진
홍제제3동	193,742	205,489	-11,747	서대문구 통일로 472(홍제동) 스타칼리 ▾5,144 사우나 영업부진
홍제제2동	41,885	48,869	-6,984	서대문구 통일로34길 43(홍제동, 3구역 ,홍제원현대A ) ▾3,794 특이사항 없음
홍은제1동	28,903	21,433	7,470	서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2018. 2월 391세대 입주로 ▴8,237
홍은제2동	375,835	392,408	-16,573
남가좌제1동	157,405	154,288	3,117	서대문구 수색로 42(남가좌동, 모래네사철) ▴1,846 누수
남가좌제2동	277,351	269,476	7,875	서대문구 증가로 150(남가좌동) DMC2차아이파크관리사무소 18.10.입주 ▴12,892
북가좌제1동	84,217	84,148	69
북가좌제2동	32,449	30,505	1,944	서대문구 거북골로 154(북가좌동, 분양 ,삼호아파트 ) ▾3,597 특이사항 없음

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.12월	2017.12월	증감량
계	3,426,304	3,480,875	-54,571
녹번동	445,495	422,435	23,060	은평구 통일로 610(녹번동, 녹번힐스테이트) 입주 ▴21,357 통일로 630(녹번동 ,관리사무소 )래미안베라힐즈아파트관리사무소입주 ▴6,806
불광제1동	133,469	137,557	-4,088	- 은평구 불광로 90 대호사우나 금년 영업부진으로 ▾3,445
불광제2동	10,765	11,116	-351
갈현제1동	342,051	348,214	-6,163	은평구 통일로 869(갈현동 ,서연빌딩)▾2,113 전년도 누수수리
갈현제2동	16,995	16,838	157
구산동	17,001	16,609	392
대조동	489,619	499,348	-9,729
응암제1동	360,103	364,292	-4,189	- 은평구 백련산로 14길 20-11 수녀회 동절기 인정부과 ▾5,160
응암제2동	200,116	215,052	-14,936	은평구 백련산로4길 16(응암동) 청소년수련관 ▾1,409 전년도 동절기 인정부과
응암제3동	10,030	10,343	-313	은평구 가좌로5길 5 충암학교 특이사항은 없으나 동파 방지용 수돗물 방류 과다로 인한 사용량 증가로 파악됨 ▴2,622
역촌동	659,141	677,969	-18,828	은평구 갈현로7길 49(역촌동) 시립서북병원 환자감소 ▾2,103
신사제1동	37,831	33,753	4,078	은평구 (신사동, 주계량기 ,은평 신사 효성해링턴플레이스 ) 18년7월 입주 ▴5,850
신사제2동	24,784	31,692	-6,908
증산동	218,438	222,759	-4,321	은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진 및 전년 동기 폐수열회수기 누수로 인한 사용량 증가 ▾2,120
수색동	10,245	11,026	-781
진관동	450,221	461,872	-11,651	특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고 겨울철 절수로 전체적으로 사용량 감소.

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 12월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,168,587명 (전년 동월 대비 5.2천명 감소)

○ 수 전 수 : 126.0천전 (전년 동월 대비 1.5천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 12월	126.0	109.0	1.1	15.8	0.1
2017년 12월	124.5	108.2	1.1	15.1	0.1
증감	1.5	0.8	0.0	0.7	0.0

○ 평균 최고기온 :  4.3℃(전년 대비 +2.1℃)

○ 평균 최저기온 :  -4.7℃(전년 대비 +1.1℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 5일, 16.4mm(전년 대비 -18.4mm )

○ 누수복구건수 : 112건 (전년 대비 +41건)