문서번호	수도자재관리센터-2605
결재일자	2019.2.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		윤석훈	02/20 윤종민
협조

『2018년 제4회』

수도계량기 하자 심사 이행 결과보고

2019. 2

계량기관리팀

『2018년 제4회』

수도계량기 하자 심사 이행 결과보고

2018년 제4회 수도계량기 하자 심사 결과 납품업체 귀책사유로

판정된 수도계량기 하자 처리 결과를 보고 드림.

⭘ 하자심사 결과

○ 납품업체 하자 수도계량기 : 1,177개(소형1,173개, 대형 4개)

⭘ 하자이행 내역

○ 수도계량기 변상대금 및 교체비용 징수내역

구 분	변상대금(수도계량기)		교체비용		총액 (원, A+B)	비고
	수량(개)	금액(원, A)	수량(개)	금액(원, A)
합 계	231	8,100,700	1,177	17,393,870	25,494,570
소 형	231	8,100,700	1,173	16,400,340	24,501,040	납부완료
대 형	-	-	4	993,530	993,530	납부완료

○ 소형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	32	40	50
합 계	942	934	2	2	1	3	-	접선류 익차형

○ 대형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
합 계	4	1	-	3	-	-	-	기계식

⭘ 하자이행에 따른 업체 반출 내역

○ 소형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	32	40	50
합 계	1,134	1,092	16	6	11	3	6
접선류 익차형	1,037	1,002	9	6	11	3	6
동파안전	97	90	7	-	-	-	-

○ 15mm 수도계량기 39개 미반출 : 디알텍 3. 6.(수) 반출예정

○ 대형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
기 계 식	4	1	-	3	-	-	-

붙  임 : 1. 수도계량기 하자변상 대금 산출내역서 1부.

2. 납부내역서 각 1부.

3. 하자 대체품 검사 결과 각 1부.

4. 납품업체 하자품 반출증  각 1부.  끝.