	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	주·정차 금지 노면표시 개정 관련 소방용수시설 현황 파악 보고

1. 재난관리과-1457(2019.2.18.)호 『주·정차 금지 노면 표시 개정 관련 소방용수시설 등 현황 파악 알림』과 관련입니다.

2. 소방관련 시설 금지 노면표시 개정 관련하여 소방용수시설 주변 주·정차 금지

표시 설치가 된 소방용수시설 현황을 붙임과 같이 파악 보고합니다.

가. 대상 : 소화전 222개소, 비상소화장치 11개소

나. 내용 : 소방용수시설 주변 주·정차 금지표시 설치 유무 등 파악

다. 파악결과 : 소화전 주변 173개소 주·정차 금지표시됨

붙임  주정차 금지 표시 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	최진수		진압1팀장	김갑경		119안전센터장	02/20 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-877	(		)	접수		(		)
우		서울시 강남구 밤고개로 268(율현동 268-5)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	weed2111@seoul.go.kr	/	부분공개(6)