	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사 계획 보고

1. 관련근거

○ 소방행정과 – 3172(2019.2.01.)호 『2019년도 소방서 성과평가 추진계획 알림』

○ 예방과 – 4387(2019.2.13.)호 『2019년 위험물 안전관리 기본계획 알림』

○ 예방과 - 4835(2019.2.19.)호『2019년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사 계획 알림」

2. 위와 관련, 화재 발생위험이 높은 건축공사장에서 위험물에 의한 사고를 사전에 예방하고          자율 안전관리 기반을 조성하기 위하여 우리서 관내 건축공사장에 대한 위험물 출입·검사

(불시단속)를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : ***********************

나. 대    상 : ***********************************

다. 검 사 반 : ************

라. 내    용

○ 지정수량에 따른 허가 및 임시·저장 취급승인 여부 확인

○ 소화기 비치, 환기시설 설치 등 소량위험물 시설기준 준수여부 단속

○ 불법위험물 조치/제거명령 및 사용정지 처분(입건 병행)

○ 관계인 대상 소방안전 교육 실시

※ 2019. 상반기 건축공사장 위험물 불시 검사와 병행 실시

붙임: 1. 건축공사장 현황  1부.

2. 소량위험물의 저장·취급장소 시설 기준 1부.

3. 건축 공정별로 사용되는 위험물의 종류표 1부.  끝.

담당자	안성길		위험물안전팀장	김기원		예방과장	02/20 진광미
협조자
시행	예방과-2370	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	3492-5521	/전송	3492-2119	/		/	부분공개(6)