＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	건축물 소유(관리)자 귀하
(경유)
제목	2019년도 급수관상태(정체수) 수질검사 시행 안내

1. 상수도행정에 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 제33조 및 동법 시행령 제51조에 의거, 건축물 준공검사 후 5년이 지난날로 부터      2년 주기로 급수관상태 수질검사를 시행하여야 함에 따라 귀 건축물은 2019년도 대상임을      알려드리오니, 기한 내 완료하시고 수질검사 성적서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간: 2019년 2월 1일~12월 31일

나. 검사기관: 먹는물수질검사기관

다. 제출서류: 급수관상태 수질검사 성적서(각 동별)

- 다만, 각 동별 급수관 설치시점, 동일제품을 설치한 경우 하나의 동에서 측정한 결과를

건물 전체의 급수관 수질검사 결과로 볼 수 있다(안내문 참조)

라. 제    출: 강서수도사업소 급수운영과 우편발송

※ 증축 및 최초 수질검사 대상 건축물은 5년이 지난 날로부터 6개월 이내 실시

붙임: 급수관상태(정체수) 수질검사 안내문 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이성관		주무관	강병국		급수운영과장	02/20 김정수
협조자
시행	급수운영과-3754	(		)	접수		(		)
우	07520	서울 강서구 마곡동 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7989	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개