투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수#A동 에어 컴프레샤 소모품 수리 및 교체(1차) 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0178호(2019.2.19.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수#A동 에어 컴프레샤 소모품 수리 및 교체(1차) 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수#A동 에어 컴프레샤 소모품 수리 및 교체(1차)

2) 요청사유 : 에어 컴프레샤 내부 오일 순환 필터 누유 및 배관 주변 가스켓 경화로 인한 누기 발생

※ 에어 컴프레샤 30Hp 2대(성신기계공업(주) 제조)

3) 수리내역 : SPEARATOR 2개, OIL FILTER 2개, AIR FILTER 2개, OIL 2개

4) 소요비용 : *********************

5) 업체선정 : *********

나. 검토결과 : 승인(에어 컴프레샤의 안정적인 운전을 위해 소모품 수리 및 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 직원 입회, 작업 후 정상작동 여부 확인 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 02/20 최영효
협조자
시행	운영과-1323	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)