투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러실 및 가로등 LED 조명설비 개선 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0179호(2019.2.19.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러실 및 가로등 LED 조명설비 개선 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러실 및 가로등 LED 조명설비 개선

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따른 노후로 램프 고장 및 조도 저하, 저조도지역 및 취약지역 조명설비 교체 및 추가 설치

3) 교체 및 설치수량 : 등기구 23개(교체 17, 추가설치 5, 예비 1)

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(안전사고 예방, 취약지역 점검을 위하여 조명설비 교체 및 추가 설치 필요)

※ 당부사항 : 설치 시 안전관리와 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 02/20 최영효
협조자
시행	운영과-1324	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)