투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 대기방지시설 송풍기 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0182호(2019.2.19.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 대기방지시설 송풍기 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 대기방지시설 송풍기 수리

2) 요청사유 : 송풍기 과부하로 인한 소음 및 진동 발생

※ 송풍기 사양 : 2단 터보형, 풍량 435㎥/min, 풍압 300mmAq, 동력 37㎾(13년 9월 설치)

3) 수리내용 : 임펠러, 샤프트 등 주요부품 교체

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(송풍기는 보일러 배기가스 농도 저감설비로서 예비시설이 없으므로 신속한 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 수리 후 정상작동 확인 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 02/20 최영효
협조자
시행	운영과-1332	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)