＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 민원 회신 (접수번호:20190215904925)

서울시 응답소 민원사항 회신 (접수번호: 20190215904925)

***님 안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

***님께서 말씀하신대로 서대문구 *************** 보도구간으로 2016년도에 노후 상수도관 교체공사(2016.4.1. ~ 2016.10.31.)를 시행하였습니다.

2018년 9월 27일 정화조 배수가 원활하지 않다고 응답소 민원을 접수하여 2018년 10월 11일에 확인굴착후 배수구 정비를 완료 하였습니다.

하지만, 해당 지번내 상가 하수구를 자체적으로 뚫어보아도 역류 현상이 계속 발생한다고 하여 당시 공사업체에 민원내용을 전달하였으며, 추가로 다른 보도구간을 확인굴착 공사를 시행할 예정임을 알려드립니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 다시 한번 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

서부수도사업소 급수운영과 담당자: 배한기 ☎ 02-3146-3654

주무관							배한기			급수운영과장					02/20 代김찬모
협조자
시행			급수운영과-2899									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-3654						/전송			02-3146-3689					/													/	부분공개(6)