투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 2019년 2차 예방정비계획 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0183호(2019.2.19.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 2019년 2차 예방정비계획”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 작업 시 보호구 착용 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 예산이 소요되는 작업에 대해서는 사전 승인 후 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 예방정비계획

1) 기    간 : 2019.2.26. ~ 2.27.

2) 추진사유 : 정기적 시설물 점검 및 보수로 안정적 시설 운영을 위한 예방정비

3) 작업내역

가) 자체점검 : 건조기 내부 디스크 점검 등 3건

나) 시 공 사 : 배출 컨베이어(C호) 이송 스크류 교체 1건(하자보수)

다) 외부업체 : 건조기(A호) 감속기 개방검사 등 16건

4) 소요예산 : **********************

나. 검토결과 : 승인(건조시설의 상시 운영에 따른 부품 마모 및 성능 저하로 안정적 시설 운영을 위하여 정기적 예방정비 필요)

다. 당부사항 : 근무직원 작업내용 숙지, 작업 시 안전보호구 착용, 작업기간 준수.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	02/21 이성재
협조자
시행	운영과-1360	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)