투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 SCR 현장 제어반 전원 케이블 포설 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0186호(2019.2.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 SCR 현장 제어반 전원 케이블 포설 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 SCR 현장 제어반 전원 케이블 포설

2) 요청사유 : 신설되는 SCR설비에 전력 공급을 위해 필요하며 현장 제어반 전원 케이블 포설 시 부분 정전이 필요하여 예방정비와 연계하여 시행

3) 작업내용 : SCR 현장 제어반 전원 케이블 포설 및 분전반 설치, 공기압축기 전원케이블 포설

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(신설되는 SCR에 전력 공급을 위한 설비)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리와 계약 관리 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	02/21 이성재
협조자
시행	운영과-1355	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)