문서번호	기전과-885
결재일자	2019.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황상호		문준호	02/21 代김학수
협조

터널‧지하차도 소화기 구매 계획

2019. 2.

성동도로사업소

(기전과)

터널‧지하차도 소화기 구매 계획

관내 터널‧지하차도에 노후 된 3.5kg 소화기를 구매·교체·설치하여 방재시설 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 소화기 현황

단위:개

구분	터널			지하차도												교량		예비	합계
	금호	옥수	무지개	성동	마장	신답	답십리	중랑	동일로	신내	능산	군자	응봉	서울숲1	서울숲2	겸재교	응봉교
개수	34	18	26	12	4	18	6	4	8	12	13	7	12	12	4	8	16	0	214
구매수량	0	2	0	0	1	3	0	2	1	5	0	0	2	5	2	0	0	2	25

※ 소량구매사유 : 터널 및 지하차도 내 장기관 보관에 따른 기능저하 및 망실 예방

⇒ 소화기 정기점검시 수시 교체하여 완벽한 방재시설 구축

□ 구매계획

❍ 규격 : 분말소화기(ABC, 3.3kg)

❍ 수량 : 25개

- 10년 이상 교체 : 23개

- 예비품 보유 : 2개

❍ 구 매 방 법 : 2개 이상 업체 시장조사 후 최저가격 제시자 선정

□ 소요예산 및 예산과목

❍ 구매방법 : 업체 계좌입금 또는 기전과 카드결재 후 입금

❍ 소요예산 : 495천원(부가세포함)

❍ 예산과목 : 도로기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.