	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 작동기능점검 조치명령대상 확인점검 결과보고*****************************

1. 관련근거

가.예방과-609(2019.1.14.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서***********

나.예방과-613(2019.1.14.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서**************

다.예방과-1641(2019.2.12.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서********

2. 소방시설등 작동기능점검 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방위 조두정, 소방교 한도청

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
*********	*********	작동기능점검	1.14.	2.20.	2.21.	완비
***** *******	******	작동기능점검	1.14.	2.19.	2.21.	완비
******	**********	작동기능점검	2.12.	2.19.	2.21.	완비

붙임  지적내역서 3부.  끝.

담당자	한도청		검사지도팀장	이상석		예방과장	02/21 이상일
협조자
시행	예방과-2032	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동) 4층 예방과 검사지도팀	/
전화	02-6981-8144	/전송	02-6981-8038	/	hdc119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)