＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/21)

2019.02.21.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-02-20-(수) (A)		382,614	97,541	150,813	26,864	12,746	94,650
2019-02-19-(화) (B)		371,569	98,670	145,445	22,143	11,323	93,988
전년도	2018-02-20-(화) (C)	395,216	100,339	150,384	18,166	14,979	111,348
02-20(수)	전일대비(A-B)	11,045	-1,129	5,368	4,721	1,423	662
차이량	전년대비(A-C)	-12,602	-2,798	429	8,698	-2,233	-16,698
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 02월 평균		379,058	141,265	104,724	23,532	93,556	15,981
2019.02.01~금일 평균		347,545	91,090	135,777	22,945	8,815	88,918

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(02월21일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(02월) 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/22 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-3929	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개