문서번호	기획운영과-1798
결재일자	2019.2.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김은내		윤학수	02/22 이원영
협 조
	주무관			이형선

식물문화센터 급탕설비 점검결과 보고

2019. 2.

서 울 식 물 원

(기획운영과)

식물문화센터 급탕설비 점검결과 보고

서울식물원 조성 계획과 관련하여 식물문화센터 급탕설비 제어에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 점검일시 : 2019. 2. 21.

□ 점검대상 : 식물문화센터 급탕 설비

□ 점 검 자

○ 기획운영과 주무관 : 이형선, 김은내

□  급탕 설비(지하2층 기계실)

○ 열원 : 지역난방

○ 급탕 : 식물문화센터 세면대, 샤워실에 온수 공급

○ 온도 : 급탕 온도 45℃ 설정

□ 주요 점검내역

○ 급탕 설비 온수 온도

Ⅱ		점검 결과

□ 급탕 설비 점검 결과

*********************

*********************************

*********************************

□ 보완 사항

***************************

Ⅲ		행정 사항

○ 급탕 설비 점검 결과 보완사항을 서울주택도시공사에 시설개선 요청

붙임  급탕 설비 시간별 온도 변화 1부.