문서번호	물환경연구부-1349
결재일자	2019.2.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	먹는물분석팀장	물환경연구부장	보건환경연구원장
이지영	김현정	이목영	02/22 신용승

2018

먹는샘물 수질검사 결과 보고

2019. 2.

물 환 경 연 구 부

먹는물분석팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018 먹는샘물 수질검사 결과보고

먹는물의 안전성 확보 및 시민 건강보호를 위해 시중에 유통·판매, 수입되는 먹는샘물 에 대한 수거·검사를 실시하고 그 결과를 보고함

1		추 진 개 요

○ 유통중인 먹는샘물 등의 품질검사(정기검사)

- 근거법령 :

• 먹는물관리법 제36조(기준과 규격), 제42조2(유통중인 먹는샘물 등의 품질검사)

• 먹는물관련영업장지도점검에 관한 규정 제5조(지도․점검의 종류)

• 해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률 제33조(수질기준등)

- 의뢰기관 : 질병관리과, 자치구

실시횟수 : 분기별 연4회

부적합 조치 : 압류폐기, 행정처분, 위반사실 공표 등(서울시 질병관리과, 타·시도 관활업체는 해당 시·도에 통보)

○ 먹는샘물 수입신고를 위한 수질검사

- 근거법령 :  • 먹는물관리법 제21조 제3항

• 먹는샘물 수처리제 및 그 용기의 수입검사지침

- 의뢰기관 : 시민봉사담당관

- 부적합 조치 : 반송 또는 폐기처분

○ 유통기한 연장승인을 위한 수질검사

- 근거법령 : 먹는샘물의 기준과 규격 및 표시기준 고시 제8조(유통기한)

- 의뢰기관 : 질병관리과

○ 민원발생시 검사

- 의뢰기관 : 시 질병관리과, 자치구

○ 먹는샘물 감시항목분석

- 근거법령 : 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시 제5조(감시기준 및 검사주기 등)

- 항    목 : 폼알데하이드, 안티몬, 몰리브덴

- 대    상 : 유통먹는샘물 수거 검사시 수입먹는샘물

보    고 : 국립환경과학원 (연2회)

2		추 진 결 과

□ 검체의뢰현황

1. 검사목적별 의뢰건수

	국내	수입	총합계
정기검사	153	69	222
수입신고용	-	59	59
유통기한연장용	-	17	17
발생민원 대응	-	6	6
총합계	153	151	304

2. 의뢰기관별 의뢰건수

	국내	수입	총합계
질병관리과	-	50	50
시민봉사담당관	-	59	59
자치구	153	42	195
총합계	153	151	304

3. 원산지별 의뢰건수

	국내	수입	총합계
제품수	37종	36종	73종
의뢰수	160건	144건	304건

4. 제품유형별 의뢰건수

	국내	수입	총합계
먹는샘물	160	143	303
먹는해양심층수	-	1	1
총합계	160	144	304

5. 민원발생시료 검사 내역

	수원지	수입판매원	민원내용	결과
***	******	****	맛	기준에 적합
*****	******	********	미생물6개항목	적합
***	*********	*****	이취, 맛	기준에 적합
********	******	********	맛	기준에 적합
*******	**	******	이물질	기준에 적합
*******	**	*********	이물질	기준에 적합

□ 최근 5년간 먹는샘물 검사결과 (2014~2018)

1. 유통중인 먹는샘물 정기수질검사

- 2018년도에는 부적합이 없었음

- 최근 5년간 검사결과, 총 1124건 중 1건 부적합(부적합율 0.09%)

- 2017년 3분기에 비소0.02mg/L(기준 0.01mg/L)로 1건 초과된 것을 제외하고 부적합이 없었음

연도별	검사건수	적합	부적합	부적합 내용
2014년	232	232	0
2015년	230	230	0
2016년	213	213	0
2017년	227	226	1	비소 1건 : ****(경기도 가평군 조종면) (제조원:㈜제이원, 판매원:㈜크리스탈)
2018년	222	222	0
계	1124	1123	1

2. 먹는샘물 수입신고를 위한 수질검사

- 2018년도에는 망간 1건이 기준초과됨

- 최근 5년간 검사결과, 총 335건 중 6건이 부적합(부적합율 1.8%)

- 2017년에는 부적합이 없었으나, 2014년 브롬산염 2건으로 각각 0.0208mg/L, 0.0177mg/L(기준 0.01mg/L), 2015년 브롬산염 1건으로 0.0206mg/L, 2016년 브롬산염 2건으로 각각 0.0159mg/L, 0.025mg/L, 2018년 망간 1건 0.365mg/L(기준 0.3mg/L)로 부적합이었음

연도별	검사건수	적합	부적합	부적합 내용
2014년	66	64	2	브롬산염 2건 : *********
2015년	64	63	1	브롬산염 1건 : ********************
2016년	67	65	2	브롬산염 2건 : ***************
2017년	79	79	0
2018년	59	58	1	망간 1건 : *********************************
계	335	329	6

※ 먹는샘물 제조 시 오존살균을 할 경우, 부산물로 브롬산염이 생성됨

⇒ 먹는샘물 브롬산염 수질기준 : 0.01㎎/L이하

3. 먹는샘물 유통기한 연장승인을 위한 수질검사

- 2018년도에는 부적합이 없었음

- 최근 5년간 검사결과, 총 79건 중 2건이 부적합(부적합율 2.5%)

- 2014년 냄새 2건 이후로 부적합이 없었음

연도별	수거건수	적합	부적합	부적합 내용
2014년	23	21	2	냄새 2건 : ******* (**********)
2015년	4	4	0
2016년	7	7	0
2017년	28	28	0
2018년	17	17	0
계	79	77	2

4. 총 괄

- 2018년 먹는샘물 검사결과, 수입신고용 검사에서 1건이 부적합

- 최근 5년간 검사결과, 유통기한 연장승인 검사의 부적합율이 2.5%로 가장 높았고, 그 다음 수입신고용 검사 1.8%, 유통샘물 정기검사 0.09% 순으로 나타났음

- 기준초과 항목은 브롬산염이 5건으로 가장 많았고, 냄새가 2건, 그 외 비소와 망간이 각각 1건씩 기준을 초과함

- 비소와 망간의 경우, 관정의 지질적 영향에 의해 검출된 것으로 보임

- 먹는샘물의 이물질과 관련한 민원 제기가 증가하는 추세이므로 이물분석 절차 및 분석 시스템 확립 필요

※ 최근 5년간 먹는샘물 부적합 내역 (2014 ~2018)

년도	검사 건수	부적합 건수	부적합 항목	검체유형	결과(기준)
2014년	331	2	브롬산염	수입신고용	0.0208㎎/L, 0.0177㎎/L (0.01㎎/L)
2015년	274	1	브롬산염	수입신고용	0.0206㎎/L
2016년	336	2	브롬산염	수입신고용	0.0159㎎/L 0.025㎎/L
2017년	337	1	비소	시중유통샘물 정기검사 (******, 국내산)	0.020㎎/L (0.01㎎/L)
2018년	304	1	망간	수입신고용	0.365㎎/L (0.3㎎/L)

2018년 부적합 검체 현황

제품명	제품유형	용량	제조일자 (유통기한)	수원지	제조사
*****************************	먹는샘물	0.5L	2018.8.3. (2019.8.2.)	**	*****************************.

- 수거일자 : 2018.8.20.

- 수거기관 : 서울시 시민봉사담당관

- 검사목적 : 먹는샘물 수입신고를 위한 수질검사

○ 부적합 내역

- 항  목 : 망간(심미적 영향물질에 관한 항목)

- 결  과 : 0.365 mg/L (기준 : 0.300 mg/L)

○ 조치결과

- 서울시 시민봉사담당관실에 시험성적 통보(2018. 8. 29.)

- 행정처분 : 수입 전량 제품 폐기처분

□  2018년 검사항목별 수질검사결과 (붙임 1)

1. 미생물에 관한 사항

- 대상항목 : 총대장균군, 분원성연쇄상구균, 녹농균, 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균

- 검사결과 : 모두 기준에 적합(모두 불검출)

2. 건강상유해영향 무기물질

- 검사결과 :  모두 기준에 적합

(단위 mg/L)

	납	불소	붕소	브롬산염	비소	셀레늄	수은
기준	0.01	2	1	0.01	0.01	0.01	0.001
range	모두 불검출	불검출 ~1.15	불검출 ~0.64	불검출 ~0.0088	불검출 ~0.006	모두 불검출	모두 불검출
	스트론튬	시안	암모니아성질소	질산성질소	카드뮴	크롬	우라늄
기준	4	0.01	0.5	10	0.005	0.05	0.03
range	0.0080※	모두 불검출	불검출 ~0.024	불검출 ~4.0	모두 불검출	모두 불검출	불검출 ~0.0143

※ 스트론튬은 먹는해양심층수에만 해당되며 2018년 1건 의뢰됨

불소의 먹는해양심층수 기준은 1.5임

3. 건강상유해영향 유기물질

- 검사결과 : 디클로로메탄, 톨루엔 외 모두 불검출, 모두 기준에 적합

(단위 mg/L)

	1,1,1-트리클로로에탄	1,1-디클로로에틸렌	1,2-디브로모-3-클로로프로판	1,4-다이옥산	다이아지논	디클로로메탄	벤젠
기준	0.07	0.03	0.003	0.05	0.02	0.02	0.01
range	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	불검출 ~0.002	모두 불검출
	사염화탄소	에틸벤젠	카바릴	크실렌	테트라클로로에틸렌	톨루엔	트리클로로에틸렌
기준	0.002	0.3	0.07	0.5	0.01	0.7	0.03
range	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출	불검출 ~0.007	모두 불검출
	파라티온	페놀	페니트로티온
기준	0.06	0.005	0.04
range	모두 불검출	모두 불검출	모두 불검출

4. 심미적 영향물질에 관한 항목

- 검사결과 : 모두 기준에 적합

	경도 (mg/L)	과망간산칼륨소비량 (mg/L)	냄새	동 (mg/L)	맛	망간 (mg/L)	색도 (도)	세제 (mg/L)
기준	1000	10	무취	1	무미	0.3	5	0.5
range	3~316	불검출 ~2.9	무취	모두 불검출	무미	불검출 ~0.365	0~2	모두 불검출
	수소이온농도	알루미늄 (mg/L)	염소이온 (mg/L)	증발잔류물 (mg/L)	철 (mg/L)	탁도 (NTU)	황산이온 (mg/L)	아연 (mg/L)
기준	4.5∼9.5	0.2	250	500	0.3	1	200	3
range	6.0~8.8	모두 불검출	불검출 ~63.9	84※	모두 불검출	0~0.67	불검출 ~58	불검출 ~0.223

※ 증발잔류물은 먹는해양심층수에만 해당되며 2018년 1건 의뢰됨

수소이온농도의 먹는해양심층수 기준은 5.8~8.5임

5. 먹는샘물 감시항목 (붙임 2)

- 검사대상 : 에비앙 등 24종(프랑스 등 14개국), 37건

- 검사결과 : 모두 감시기준 이내

(단위 ug/L)

	폼알데하이드	안티몬	몰리브덴
감시기준	500	15	70
range	불검출 ~ 30	불검출 ~ 1.11	불검출 ~ 3.03

- 결과보고 : 상· 하반기 보고 완료(서울시, 환경부, 국립환경과학원)

6. 유통샘물 미네랄 표시량 조사

- 조사대상 : 국내산  삼다수 등 28종, 수입산 에비앙 등 18종 (총 46종)

- 조사방법 : 의뢰된 유통 먹는샘물의 표시된 정보 참고

-  Na을 제외한 Ca, Mg, K의 함량평균은 수입산이 국내산보다 높은 것으로 나타났음

(단위 mg/L)

미네랄 성분	국내산 샘물 (평균)	수입산 샘물 (평균)
Ca	2.5 ∼ 63.2 (18.3)	0.86 ∼ 87.0 (31.9)
Mg	0.9 ∼13.8 (4.0)	0.099 ∼ 32.1 (9.5)
Na	1.4 ∼14.8 (6.4)	0.1 ∼ 22.0 (6.2)
K	0.3 ∼3.4 (1.1)	0 ∼ 7.1 (1.6)

3		향 후 계 획

○ 먹는샘물 안전성 확보를 위한 체계적 수질 검사

수입신고 검사, 유통샘물 정기검사, 유통기한 연장 검사

민원발생시 검사, 감시항목 검사

부적합 사항 발생시 신속한 보고(통보)체계 유지

○ 미네랄 표시량 조사

유통샘물 정기검사시 수원지별 미네랄 표시량 확인 조사 (2019)

○ 이물분석 절차 및 분석 시스템 확립

따로붙임  : 1. 2018 먹는샘물 수질검사결과 1부.

2. 2018 먹는샘물 감시항목 검사결과 1부.