	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치함 관리방법(자물쇠 개방) 변경 결과 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 본부장님 요청사항(비상소화장치 잠금장치 개선)

다. 재난관리과-797(2019.2.8.)호‘비상소화장치함 관리방법 변경 알림’

2. 소방차 진입곤란(불가) 지역 등에 설치한 비상소화장치함을 야간에도 주민들이 쉽게      이용할 수 있도록 자물쇠를 개방한 상태로 조치하였습니다.

3. 현장대응단 및 119안전센터 비상소화장치함 월 1회 이상 점검 시 적재 비품 도난 여부를     반드시 확인하고, 도난 상황 발생 즉시 재난관리과에 공문 보고하여 주시며, 유지관리에     만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2019. 2. 11.(월) ~ 15.(금)(5일간)

나. 대  상 : 96개소(현장대응단 15, 천호 44, 고덕 6, 암사 25, 길동 6)＊임시폐전 3개소 제외

다. 방  법 : 비상소화장치함 비밀번호 자물쇠를 개방 상태로 유지

붙 임 : 비상소화장치 자물쇠 개방 조치결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
★담당자	김미경		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	02/22 박상희
협조자
시행	재난관리과-1132	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7643	/전송	02-475-0119	/		/	대시민공개