＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	약품저장탱크 누액감지시설 보완 요청

2019년 국가안전대진단 실시와 관련하여 자체 점검한 결과 1,2정수장 약품저장탱크 방류벽 내 설치되어 있는 누액감지기 작동이 미비하여 보완요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 보완요청 내용

- 누액감지기 현장 알람시설 수리

- 누액감지기 알람 제어실 표출 등

붙임 : 1. 약품저장탱크 누액감지기 점검현황 1부.  끝.

	정수과장
주무관	조성연		정수과장	02/22 하은경
협조자
시행	정수과-1934	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131(암사동)	/
전화	02-3146-5741	/전송	02-3146-5707	/	syeon0718@seoul.go.kr	/	부분공개(5)