	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 3월중 비상소화장치 점검 계획

1. 관련 근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3장 【소방용수시설 및 비상소화장치 관리】

나. 재난관리과-4329(2018.6.12.)호 『소방기본법 개정에 따른 비상소화장치 점검방법 등 변경 알림』

2.  우리119안전센터의 2019년 3월 비상소화장치 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대 상 : 비상소화장치(25개소)

나. 방 법 : 월 1회 이상

(소방용수시설 조사 시 비상소화장치 에 대한 조사 병행 실시)

다. 내 용 : 비상소화장치 외관 및 비품 적재 적정여부 확인 등

3. 행정 사항

○ 비상소화장치 점검내역 119행정정보시스템에 전산입력

○ 비상소화장치 조사 및 훈련 입력시 근무일지와 연계

붙임 1. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) - 예규 1부.

2. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 입력 매뉴얼 1부.

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 훈련 입력 매뉴얼 1부.

4. 비상소화장치 점검 대상 1부.  끝.

담당자	김성민		3팀장	이강준		119안전센터장	02/25 최현규
협조자
시행	서교119안전센터-982	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60 (서교119안전센터)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/	rokfireman@seoul.go.kr	/	대시민공개