＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/22~02/24)

2019.02.22.(금)~02.24.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	암사고양정 유입			암사저양정 유입
			삼성∙ 봉은배수지	반포배수지	방배배수지	수서∙ 내곡배수지	서초∙ 일원배수지
2019-02-22-(금) (A)		358,925	100,670	138,173	12,379	14,568	93,135
2019-02-23-(토) (B)		350,131	92,051	136,952	22,978	11,467	86,683
2019-02-24-(일) (C)		326,620	82,834	129,844	22,100	13,033	78,809
2019-02-15-(목) (D)		382,614	97,541	150,813	26,864	12,746	94,650
전년도	2018-02-22- (목) (E)	390,678	97,802	141,504	24,342	16,782	110,248
	2018-02-23- (금) (F)	397,595	99,369	142,091	27,738	21,643	106,754
	2018-02-24- (토) (G)	345,649	88,673	130,577	14,977	14,406	97,016
02-22(금)	전일대비(A-D)	-23,689	3,129	-12,640	-14,485	1,822	-1,515
차이량	전년대비(A-E)	-31,753	2,868	-3,331	-11,963	-2,214	-17,113
02-23(토)	전일대비(B-A)	-8,794	-8,619	-1,221	10,599	-3,101	-6,452
차이량	전년대비(B-F)	-47,464	-7,318	-5,139	-4,760	-10,176	-20,071
02-24(일)	전일대비(C-B)	-23,511	-9,217	-7,108	-878	1,566	-7,874
차이량	전년대비(C-G)	-19,029	-5,839	-733	7,123	-1,373	-18,207
2018년 평균		384,399	146,789	105,339	22,963	96,501	12,806
2018년 02월 평균		379,058	141,265	104,724	23,532	93,556	15,981
2019.02.01~금일 평균		347,255	91,185	135,679	22,471	9,341	88,579

※ 참고

- 양재배수지 미운영.

붙임 : 1. 공급량일보(02.22~02.24) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	박태양		기전팀장	손병대		시설관리과장	최춘근		강남수도사업소장	02/25 조세연
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	최병득
시행	시설관리과-4138	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-2967	/전송	02-3146-2979	/	psun@seoul.go.kr	/	대시민공개