문서번호	현장대응단-1255
보존기간	년
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	정준호	전결 02/25 김태돈

화재발생종합보고서

화재번호		2019 - 22
출동일시		2019. 1. 25.(금) 21:18 ~ 23:10 (완진 21:41)
발생장소		************************** ************** 단독주택
피해 내역	인명	없음
	재산	6,029천원(부동산 1,202, 동산 4,827)
화재원인		전기적 요인(절연열화에 의한 단락)
발화개요		거주자가 퇴근 후 현관 전자 도어락이 열리지 않아 인근 가게에서 건전지를 구입해서 비상으로 개방을 시도해도 열리지 않고 타는 냄새가 나서 119에 신고한 상황으로서, 작은방에 제습을 위해 틀어 놓은 제습기가 노후 및 장시간 사용으로 내부배선이 절연열화로 인하여 단락되면서 열이 발생하여 전선피복에 착화․발화 추정되는 화재로 작은방의 가재도구류를 소훼시키고 출동소방대에 의해 진압됨
붙임 1. 화재발생종합보고서(2019 - 22) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. ※ 관련문서 : 현장대응단-643(2019.1.30.)호“화재발생종합보고서 보고기한 연장 계획(사당동 단독주택 19-22)” 끝.

동작소방서장