길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종학	02/25 편병률

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	2/18(월)	2/19(화)	2/20(수)	2/21(목)	2/22(금)	2/23(토)	2/24(일)	계	증 감율(%)
2018년	98,688	94,799	93,942	93,609	93,989	92,476	97,233	664,736
2019년	95,950	91,139	94,071	92,823	94,470	97,237	98,808	664,498
증 ․ 감	-2,738	-3,660	129	-786	481	4,761	1,575	-238	-0.04%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.11.~2.17.)	금주 공급량(㎥) (2.18.~2.24.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
666,272	664,498	-1,774	-0.27%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~2.24.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~2.24.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
5,430,037	5,270,400	-159,637	-2.94%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.