문서번호	요금과-4288
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	이병두	02/25 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 12월)

2019. 2.

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 12월)

1		유수율 현황

○ ’18년 목표대비 누계 (1~12월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년실적	95.13	89.52	97.95	97.01	95.47	93.78	93.56	97.01	97.86
증 감	-0.37	-1.46	0.84	-0.41	0.35	-0.65	-1.28	-0.61	0.1

○ 전년대비 누계 (1~12월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년	95.13	89.52	97.95	97.01	95.47	93.78	93.56	97.01	97.86
’17년	95.79	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
증 감	-0.66	-1.07	0.14	-0.67	0.46	-0.91	-1.36	-0.87	-0.42

○ 전년대비 당월 (12월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18.12월	92.81	90.67	89.18	94.78	92.86	92.02	93.17	100.38	88.47
’17.12월	95.05	93.52	90.30	98.21	94.96	94.43	93.39	98.48	96.31
증 감	-2.24	-2.85	-1.12	-3.43	-2.1	-2.41	-0.22	1.9	-7.84

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1~12월	1,056,476	1,169,586	113,110	10.71		123,600	124,085	485	0.39	-10.32
	1월	93,242	96,538	3,296	3.53		9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2월	84,815	88,730	3,915	4.62		9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3월	95,007	96,580	1,573	1.66		10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4월	93,531	93,479	-52	-0.06		9,993	9,993	0	0.00	0.06
	5월	98,865	97,582	-1,283	-1.30		10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
	6월	98,804	98,599	-205	-0.21		10,694	10,371	-323	-3.02	-2.81
	7월	103,227	105,519	2,292	2.22		11,187	11,080	-107	-0.96	-3.18
	8월	101,388	105,902	4,514	4.45		11,012	11,168	156	1.42	-3.03
	9월	96,704	96,918	214	0.22		10,470	10,252	-218	-2.08	-2.30
	10월	95,273	98,169	2,896	3.04		10,285	10,388	103	1.00	-2.04
	11월	93,406	94,741	1,335	1.43		10,067	9,998	-68	-0.68	-2.11
	12월	95,620	96,829	1,209	1.26		10,228	10,251	23	0.22	-1.04

조정량	1~12월	1,101,446	1,104,746	3,300	0.30		120,891	121,532	641	0.53	0.23
	1월	84,241	87,472	3,231	3.84		9,917	10,172	255	2.57	-1.27
	2월	85,483	87,599	2,116	2.48		8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3월	88,116	87,884	-232	-0.26		10,395	10,244	-151	-1.45	-1.19
	4월	93,283	91,855	-1,428	-1.53		9,570	9,369	-201	-2.10	-0.57
	5월	94,085	94,248	163	0.17		11,097	11,094	-3	-0.03	-0.20
	6월	98,729	100,088	1,359	1.38		10,061	10,196	135	1.34	-0.04
	7월	97,424	100,774	3,350	3.44		11,347	11,755	408	3.60	0.16
	8월	97,551	102,080	4,529	4.64		10,016	10,348	332	3.31	-1.33
	9월	91,877	91,703	-174	-0.19		10,853	10,679	-174	-1.60	-1.41
	10월	91,139	88,089	-3,050	-3.35		9,243	9,076	-167	-1.81	1.54
	11월	88,633	86,134	-2,499	-2.82		10,346	10,475	129	1.25	4.07
	12월	90,885	86,820	-4,065	-4.68		9,236	9,142	-94	-1.03	3.65

○ 공급량 분석

- 12월 공급량은 전년대비 0.22% 증가, 상수도본부 전체는 1.26% 증가

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 아파트 신규 입주 등으로 공급량 증·감사항 발생

○ 조정량 분석

- 12월 조정량(2월납기)은 9,142천㎥으로 전년동기 대비 94천㎥ 감소하여 당월 유수율은 전년대비 1.03% 감소함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 어울마당로 132 건물철거로 926㎥ 감소, 서대문구 연희로 41다길 35-6, 402 공가로 616㎥ 감소, 서대문구 통일로 37길 30 서울맨숀 누수 및 회전불량으로 인정부과하여 607㎥ 감소 등 가정용 95천㎥ 감소,

② 은평구 백련산로 14길 20-11 수녀회 동절기 인정부과로 5,160㎥ 감소 등 공공용 15천㎥ 감소,

③ 마포구 와우산로 36길 50-4(주)마포애경타운 입주로 7,229㎥ 증가, 마포구 양화로 23길 16-6, 2층 누수로 704㎥ 증가, 은평구 증산로3길 4 옥내배관 누수로 765㎥ 증가하여  일반용 30천㎥ 증가가  있음.

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
전년대비 유수율	2018년	100.2%	99.5%	113.2%	97.5%	95.7%	94.1%	94.1%
	2017년	100.1%	98.7%	119.5%	96.1%	98.4%	91.4%	91.8%
	증 감	0.1	0.8	-6.3	1.4	-2.7	2.7	2.3

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	97.5%	100.6%	99.9%	94.3%	96.1%	90.2%
	2017년	97.9%	99.8%	99.8%	92.0%	99.2%	91.2%
	증 감	-0.4	0.8	0.1	2.3	-3.1	-1

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	96.5%	97.7%	96.7%	96.0%	93.4%
	2017년	95.8%	97.4%	93.8%	98.9%	91.3%
	증 감	0.7	0.3	2.9	-2.9	2.1

첨 부 : 유수율 현황 자료(’18년 12월) 1부.