	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용시설 등 비상구 불시단속 결과 보고(2018.11월~2019.2월)

1. 관련문서

가. 예방과-1340(2019.2.1.)호 『2019년 2월 중 다중이용시설 등 비상구 불시단속 계획』

나. 예방과-102(2019.1.2.)호 『2019년 1월 중 다중이용시설 등 비상구 불시단속 계획』

다. 예방과-13611(2018.11.30.)호 『2018년 12월 중 다중이용시설 등 비상구 불시단속 계획』

라. 예방과-12054(2018.10.25.)호 『2018년 11월 중 다중이용시설 등 비상구 불시단속 계획』

마. 예방과-12334(2018.11.11.)호 『2018년 겨울철 소방안전대책 알림』

바. 예방과-13109(2018.11.20.)호 『2018년 겨울철 소방안전대책 평가지표 알림』

2. “2018년 겨울철 소방안전대책”과 관련하여, 다중이용시설 등 비상구 불시단속 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018.11월 ~ 2019.2월

나. 대    상 : 64개소(매월16개소)

다. 조 사 자 : 소방특별조사 1조, 2조

라. 조사결과 : 양호60개소(현지시정 8), 미실시4개소(폐업 4)

붙임 : 2018.11월 ~ 2019.2월 비상구불시단속 실적 4부.  끝.

담당자	이종우		검사지도팀장	이상석		예방과장	02/25 代전철
협조자
시행	예방과-2119	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-6981-8141	/전송	02-6981-8038	/	yahojw@seoul.go.kr	/	부분공개(5)