문서번호	급수운영과-4268
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최은진	이상환	전결 02/25 代이상환
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

2019. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

광진구 관내 ********** 건축허가 관련한 상수도 급수협의 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의현황

○ 관련문서: 건축과-4680(2019. 2. 22.)호

○ 협의지역: **************

○ 건 축 주:  *******

○ 건축규모: *************************

○ 건축용도: 공동주택(다세대주택 ****)

□ 검토 내용

○ 급수현황

- 급수수계: ***********************

- 평균표고: ****

- 분기점 수압:  ************

○ 급수관경: ********로 급수공사 시행

□ 조치 의견

○ 위의 보고내용과 같이 급수공사 가능한 지역임으로 협의내용을 아래와 같이 회신하고자 합니다.

- 5층까지 직결급수 가능지역임.

- 급수구경은 ********예정

- 세부적인 협의 내용은 급수협의 조건으로 부여

붙임  1. 위치도 1부.

2. 협의조건 1부.  끝.