투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울광장 잔디등 파손에 따른 원상복구 요청

2019.2.20일 서울광장 스케이트장 철거과정에서 서울광장 잔디등이 파손되어 현재 사용이 불가한 실정으로 감전 등 보행자의 안전 등을 고려하여 조속한 원상복구를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 발생일시 : 2019. 2. 20(수) 20:50 경

2. 장    소 : 서울광장 남동측

3. 내    용 : 스케이트장 철거 차량에 의한 잔디등(3개) 파손, 전기 누전 및 연기 발생

※ 현재 잔디등 전기 차단기를 내린 상태이며, 세부사항은 붙임 1 참고

4. 복구사항 : 훼손된 잔디등 3개 및 전기설비(안정기 등)

붙임 : 1. 잔디등 훼손사진 및 운송차량 운행사진 1부.

2. 위치도 1부.  끝.

	중부공원녹지사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(체육정책과장),서 울 특 별 시 장(총무과장)
주무관	이상철		푸른광장팀장	송형래		녹지관리과장	02/25 권종화
협조자
시행	녹지관리과-683	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3783-5949	/		/	부분공개(5)