문서번호	기획운영과-1833
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김영대		代권국형	02/25 이원영
협조

화장실 양변기 막힘·물넘침 계측 보고(2019. 2. 11. ~ 2. 24.)

2019. 2.

화장실 대변기 막힘·물넘침 계측 보고

서울식물원에 설치된 절수형 대변기의 운영관리상 문제점인 대변기 막힘 및 물넘침 계측 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 조사개요

○ 조사목적 : 절수형 대변기 막힘·물넘침 문제점 파악

○ 조사대상 : 서울식물원 내 운영중인 화장실 15개소

- 화장실 15개소 내 대변기 총 167개(여자 116, 남자 51)

○ 조사기간 : 2019. 2. 11. ~ 2. 24.(14일간)

○ 조 사 자 : 10명(공무직)

□ 계측결과

○ ************************

(단 위 : 건)

구 분	화장실 위치	막 힘	물 넘 침	비 고
합 계	***	***	**
식물문화센터 (9개소)	4층	*	*	운영준비중
	3층	*	*
	2층	**	*
	1층	**	**
	지하1층	**	*
야회 화장실 (6개소)	방문자	*	*
	주제원	**	*
	숲문화	**	*
	어린이	*	*
	티하우스	*	*
	호수원	**	*

※ 일자별 세부현황은 붙임1 참조

○ 기간별 계측 누계(’18.11.19. ~ ’19. 2. 24.)

계측기간	합 계	막 힘	물 넘 침	비 고
********	*****	*****	***
*********************	***	***	**
*********************	***	***	**
*********************	***	***	**
*********************	***	***	***
*********************	***	***	**
*********************	***	***	***
*********************	***	***	**

□ 검토의견

*****************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************

□ 행정사항 및 향후계획

○ 기간별 화장실 대변기 막힘 및 물넘침 계측조사 지속 실시

○ 계측결과를 바탕으로 SH공사와 개선방안 대책회의 실시

붙임 : 계측결과 1부.  끝.