“생명을 구하는 사람들 119”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	플라즈마 멸균기 진공펌프 교체 계획 보고(감염관리실)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6686(2018.11.26.)호 『감염관리실 구급장비(플라즈마) 고장 발생알림』

나. 재난관리과-925(2019.2.20.)호 『2019년도 구급분야 예산 세부집행 계획보고』

2. 본서 감염관리실에서 운용중 장비 저온 플라즈마 멸균기(멸균소독장비) 부품인 진공펌프를 다음과 같이 교체하고자 합니다.

〇 건    명 : 저온 플라즈마 멸균기 진공펌프 교체

〇 교체사유 : 진공불능으로 인한 교체

〇 기기 제조사 및 모델명 : LOWTEM Crestal 50

〇 예산항목 : 구급장비 유지관리 및 보강 / 사무관리비

〇 소요예산 : 금1,210,000원(금백이십일만원)

〇 지급방법 : 카드결제

〇 수리업체 : 주식회사 로우템

〇 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

〇 검 수 자 : 소방장 김성한, 현장대응단 주간 근무 구급대원

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 사업자등록증 1부.

3. 견적서 1부.

4. 감염관리실 구급장비(플라즈마) 고장발생 보고서 1부.

5. 현장대응단_플라즈마 고장사진.  끝.

담당자	김성한		구급팀장	문준태		재난관리과장	김연경		소방서장	02/25 백남훈
협조자	장비회계팀장	권승후
시행	재난관리과-1017	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 (상계동)	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/		/	부분공개(6)