“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울식물원
수신	서울주택도시공사 사장(서울식물원 사업부장)
(경유)
제목	서울식물원 기전설비 분야 점검결과 통보

1. 서울주택도시공사에서 강서구 마곡동에 조성중인 서울식물원과 관련입니다.

2. 서울식물원 동절기 가동 또는 운휴 중인 기전설비 및 수경시설(관수 포함) 분야 자체점검을 실시하고 아래와 같이 점검결과를 통보하오니 검토 후 적극 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 미비사항 내역

1) 관수 및 급배수설비

- 마곡문화관 지하 배수펌프(2개소) 토출위치 변경요청

- 마곡문화관 지하 배수펌프 가동판넬 설치위치 이전요청

- 부속건물(3개소) 기계실 바닥 배수구 설치요청

- 관수 물탱크실(5개소) 상수 공급배관 설치요청

2) 수경시설

- 중앙호수 분수 가동안내판 및 주제원 폭포 가동안내판 설치요청

3) 전기설비

- 부속건물 화장실 배기팬 자동운전 시스템 구성요청

- 어린이정원학교 기계실 온수순환펌프 자동운전 시스템 구성요청

4) 통신분야

- 부속건물 기계실 및 관수 펌프실 알람 발생 등 비상상태 확인 불가

※ 미비사항에 대한 상세내역은 첨부문서 참조

첨부 : 1. 기전설비 분야 점검결과 보고서 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.

	서울식물원장
주무관	이형선		기획운영과장	代권국형		서울식물원장	02/26 이원영
협조자
시행	기획운영과-1874	(		)	접수		(		)
우	07789	서울특별시 강서구 마곡동로 161 식물문화센터(마곡동, 서울식물원)	/
전화	02)2104-9731	/전송	02)2104-9709	/	hyung0508@seoul.go.kr	/	부분공개(7)