문서번호	총무과-6119
결재일자	2019.2.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박우현		김창중	02/26 김혜정
협조

본관 E/L(16호기) 수리계획

2019. 2.

행정국

(총무과)

본관 E/L(16호기) 수리계획

본관 엘리베이터(16호기)를 수리하여 편리하고 안전하게 엘리베이터를 이용코자 함

□ 추진배경

❍ 본관 엘리베이터 16호기 소음 및 진동 발생

- 메인가이드 슈 마모 및 풀리(도르래) 불량

□ 설치현황

❍ 엘리베이터(EL) : 21대

청사명	운행구간	규 격	대수	용 도	비 고
본청사	B4 ~ 9층	20인승,180m/min	3대	승객용	1~3호기
	B4 ~ 11층	20인승,180m/min	6대		4~9호기
	B5 ~ 12층	20인승, 90m/min	3대		16~18호기
	B1 ~ 10층	20인승,105m/min	1대		10호기(전망용)
	1 ~ 8,9층	15인승,105m/min	1대		11호기(전망용)
	B2 ~ 1층	20인승, 60m/min	1대		12호기(전망용)
	B4 ~ 9층	3ton, 60m/min	1대	화물용	20호기
	B4 ~ B2층	2.5ton, 60m/min	1대		21호기
서 울 도서관	B4 ~ 5층	15인승, 90m/min	1대	승객용	13호기
	1 ~ 4층	15인승, 90m/min	1대		14호기
	B2 ~ 1층	20인승, 60m/min	1대		15호기 (지하철 연계)
	B4 ~ 4층	1.6ton, 60m/min	1대	화물용	19호기

□ 작업개요

❍ 작업일자 : ’19.3.4.(월)(예정)

- 부품 제작하는데 7일 소요(부품 수급되면 즉시 교체예정)

❍ 작업대상 : 본관 엘리베이터 16호기

*****************************************

❍ 작업내용 : 16호기 메인가이드 슈 및 풀리(도르래) 교체 작업

메인가이드 슈 마모	승강기 풀리(도르래)

□ 소요예산

************************************

- 지급방법 : 소액으로 일상경비 지출

- 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비  끝.