	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노후아파트 언론보도 관련 긴급 소방특별조사 계획

1. 市예방과-5491(2019.2.26.)호 『‘화재무방비 노후건물...’ 언론보도 관련 소방특별조사 계획시달』과 관련입니다.

2. ‘화재 무방비 노후건물...,’ 언론보도와 관련하여 우리서 노후아파트에 대한 긴급 소방특별조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

***************************

************************************

******************************

라. 실시방법

❍「화재예방·소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 소방시설법) 제4조 2항 6호에 의거 긴급실시(소방특별조사위원회에 의한 선정 생략)

❍「소방시설법」제4조의3 1항(조사일 7일 전 일정 등 통보) 생략

❍ 조사결과 작성은 붙임 서식 활용

마. 중점점검사항

❍ 소화기(내용연수 초과), 옥내소화전 사용가능 여부 등 소방시설 관리상태

❍ 주요 피난계단 장애물 적치, 방화문 관리상태 등 피난·방화시설 관리상태

❍ 소방안전관리자 선임 및 안전관리 적정 이행여부 등

붙 임  1. 소방특별조사 세부조사표 서식1부.
2. 소방특별조사서 서식 1부.  끝.

담당자	박미애		검사지도팀장	김성문		예방과장	02/26 고재일
협조자
시행	예방과-2056	(		)	접수		(		)
우		서울시 용산구 한강대로167(한강로2가 2-89)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-712-0119	/전송	02-792-5117	/		/	부분공개(5)