내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 이설 및 신설 완료 통보에 따른 검수 결과 보고

1. 재난관리과-1551호(2019.2.26.)「소방용수시설 이설 및 신설 완료 통보에 따른 검수

알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련 지하철9호선 공사 중 임시폐전 된 소방용수시설(지상식) 이설 완료 통보에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대상 : 492호·170호

나. 일시 : 2019.2.27. 14:00

다. 동원 : 소방위 유상근외 (펌프차 탑승인원)

라. 검수 결과 : 양호

붙 임  1. 소방용수시설 검수결과 보고서 2부.

2. 소방행정정보시스템 입력결과 1부. 끝.

	잠실119안전센터장
담당자	정용모		2팀장	유상근		센터장	02/27 양동영
협조자
시행	잠실119안전센터-1065	(		)	접수		(		)
우	05607	송파구 석촌호수로 151(잠실동44-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-422-0119	/전송	02-3431-2415	/	jym8119@seoul.go.kr	/	대시민공개