문서번호	현장민원과-3418
결재일자	2019.2.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
김종한		02/27 代김기돈
협조

2019년도 재개발 ․ 재건축 지역 플러그 설치 점검 및 관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2

현장민원과

2019년도 재개발 ․ 재건축 지역

플러그 설치 점검 및 관리 계획

재개발․재건축 지역내 수도계량기 철거에 따른 플러그 설치여부를 점검 및 관리하여 유수율 증대에 만전을 기하고자 함

상수도사업본부 누수방지과-5269(2018.6.1.)〕

재개발· 재건축 관리부서 변경(시설관리과⇒현장민원과)

1		재개발․재건축지역 현황

관리대상 : 223개소

❍ 사업 형태별 현황

- 재개발 지역 : 114개소

- 재건축 지역 :   98개소

- 도시환경 정비지역 : 11개소

❍ 단계별 사업 현황

(2018.12.30. 기준, 단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	223	39	47	26	11	15	28	37	20
사업시행 인가	58	10	13	8	1	7	11	4	4
관리 처분계획 인가	70	8	11	8	6	3	6	22	6
착 공	95	21	23	10	4	5	11	11	10

❍ 관할구역 재개발·재건축 관리대상

(중부수도사업소)

구 분	계	성북구	종로구	중구	용산구
합 계	39	6	9	7	17
사업시행인가	10	1	2	2	5
관리처분계획인가	8		1	2	5
착 공	21	5	6	3	7

2		플러그 점검 및 관리 계획

사업소 자체점검

❍ 시  기 : 분기 1회

❍ 대  상 : 관리처분 계획인가 현장(8개소)

시행단계	자치구	구역명	위치	건 립 가구수
관리처분	***	***	**********	***
	***	***	***********	***
	***	***	*********	*****
	***	*****	***************	***
	***	*****	**************	*****
	***	******	***************	***
	***	*********	****************	********
	**	************	************	********

❍ 점검방법

- 이주 및 계량기철거 발생시 수도계량기 철거 및 철거 즉시 플러그 설치로 부정급수 예방(관리처분 계획인가 현장)

- 사업시행인가 단계에서 관리 처분계획 인가로 변경되는 현장은 집중관리

- 착공 단계에서 준공(입주 진행 등)단계인 현장은 점검 제외

합동 점검 (본부․사업소)

❍ 시  기 : 3월중(상반기),9월중(하반기)

❍ 대  상 : 관리처분 계획인가(8개소) - 이주 및 철거 현장

❍ 점검 사항(현장 중심)

- 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

3		행정사항

점검 및 관리는 시설공단 및 유관부서와 협조하여 실시

붙임 : 1)2019년 재개발,재건축지역 상수도시설물 관리계획 1부.

2)2019년 재개발,재건축지역 상수도시설물 관리대상1부.

3)시설물 점검표양식 1부.끝.