＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2018년 하반기 유량계 점검에 따른 조치결과 제출

1. 누수방지과-224(2019.1.7.)호와 관련입니다.

2. 2018년 하반기 유량계 유지관리실태 점검결과에 따른 조치결과를 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 지적사항

- 유량계실 사다리 미 설치 및 고정 불량(궁동(가),오류1(가)

- 유량감시시스템 관리대장 미 교체(온수(가),KS-10,궁동2(증))

- 유량감시시스템 압력 값 미 표출(KSM-9, KS-11)

나. 조치결과 : 붙임 참조

붙임 : 2018년 하반기 유량계 조치사항 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이한수		기전팀장	정진호		시설관리과장	02/27 이경희
협조자
시행	시설관리과-3776	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4023	/전송		/		/	부분공개(5)