	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방문민원접수에 따른 처리 결과

1. 예방과-3569(2019.2.18.)호『방문 민원 접수건 처리계획 보고』와 관련입니다

2. 민원접수에 따른 처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신고일시: 2019.2.18.(월) 16:09

나. 대 상 처: 서울시 *************************

다. 민원내용: 상기대상 4~5층 계단 장애물 적치

라. 방문일시: 2019.2.19.(수) 15시 30분경

마. 확 인 자: 소방경 이광영, 소방장 김경미

바. 확인결과

○ 민원대상은***************************으로

○ 2019.2.19.(수) 15:30분경 ***************** 계단의 화분 및 입간판 확인 후 피난상 적치물 제거조치 권고함.

○ 해당 적치물의 경우 화재예방,소방시설설치유지및안전관리에관한법률에 의한 처벌의 경우 복도의 1/2을 넘지 않고 즉시 제거가 가능한 경우로 처벌은 하지 않음.

○ 2019.2.22.(금) 03:00경 적치물 제거된 것을 확인함.

○ 소방안전관리자****** 전화하여 민원사항을 알린 후 적치물 및 소방시설점검 철처히 해 줄 것을 당부함.

○ 2019.2.26.(화) 19:30분경  민원인 ***에게 문자로 결과 알림.  끝.

담당자	김경미		위험물안전팀장	이광영		예방과장	02/27 이원석
협조자
시행	예방과-4154	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02********3	/전송	02-2668-1160	/		/	부분공개(6)