무인단속시스템 운영 일일보고 2019.2.18				주무관	운수정보팀장	교통정보과장	결재
				정택	김병곤	02/27 이수진
교통정보과-3088		운영일 : 2019.02.18.(월 날 씨 : 맑음 강수량 : 0 mm
				협 조

■ 시스템 운영 현황
구 분		운영현황			단속건수		장애 총처리 건수			장애 금일처리 건수		장애 미처리 건수	특이사항
		설치대수(대)		가동률 (%)	계도 건수	단속 건수	총 계	전일 누계	금 일	발 생	처 리		성능 개선	기타
총 계		326		98%	1,549	496	113	112	1	4	1	5	0	0
불법주정차		240		99%	1,430	447	45	45	0	2	0	3	0	0
자전거전용차로		8		100%	119	49	0	0	0	0	0	0	0	0
버스전용차로		50		96%	0	0	48	47	1	2	1	2	0	0
대중교통전용지구		4		100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
센터		24		100%	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0
■ 일별 가동율
■ 장애 및 점검 내용
금일 발생	현장		. 불법111번(종로구) 제일은행(도심) : 현장 연결 안됨 . 불법232번(동작구) 제일부동산 옆 : 현장 연결안됨 . 버스30번(노원구) 상계동 상계백병원 : 단속장애
	센터		. 버스전용차로 1018번 남태령고개 : 단속시간오류
금일 처리	현장
	센터		. 버스전용차로 1018번 남태령고개 : 단속시간오류
일상 점검	∘ 불법 수동운영단말 / 자전거도로 / 버스전용차로 장애파악 ∘ 버스전용차로 통신상태 모니터링 ∘ 이미지서버 용량 확인 및 WAS 정상가동 여부 점검 ∘ 신규 시스템 장애 접수 게시판 확인 및 자료 전송 점검
기타 사항	' 버스1030번(노원구) 상계동 상계백병원 : 제어기 리셋 후 재설정 하였으나 레이저 검지오류 / 레이저 청소 일정 확인하여 예정 . 불법216번(강서구) 우리은행 공항동지점 : 연결장애 . 버스1056번(중랑구) 중화역 건너편 부근 : 하드디스크 장애 . 불법111번(종로구) 제일은행(도심) : 현장 연결 안됨 . 불법232번(동작구) 제일부동산 옆 : 현장 연결안됨